附件1

网络运行维护方案

（参考模板）

一、概述

（一）项目单位情况。简要阐述项目单位的职能、机构、人员和主要业务等基本情况，以及本项目实施的管理组织架构情况。

（二）项目名称。项目名称应规范表述为“20XX年XXX系统运行维护项目”。

（三）项目维护的目标、规模、模式（包括自行运维、部分外包、完全外包）、周期。

（四）项目总投资及资金来源。

二、现状及需求分析

（一）现状。阐述信息系统软硬件资源现状，重点说明本年度信息资产的增减情况，并在信息资产情况表的备注中予以明确。

（二）需求分析。描述详细的维护需求（包括维护模式、服务级别、响应标准、人工技能标准等）。有新增运维的，需重点说明新增部分内容。

三、运维的主要内容

（一）运维整体概况。

（二）基础环境运维服务。

1.机房环境运维服务（供配电系统、UPS系统、空调、弱电系统、消防、机柜及综合布线系统等）。

（1）自建机房。描述所需维护机房类型、级别、大小、设备配置、机柜数量、布局、消防措施等，以及需维护内容、要求。

（2）机房租赁。描述机房租赁的方式(按面积或机柜)、费用、依据（并附租赁合同）。

2.其他基础环境运维服务（安防监控、电话、门禁系统等）。

描述其他基础环境需维护内容、要求、费用、依据等。

（三）硬件运维服务。

1.服务器和相关主要设备维护（含服务器和存储设备等）。

（1）本单位购置的服务器和存储设备维护。描述日常维护时间、要求、方法与依据。

（2）服务器和存储设备租赁。描述所需租赁服务器数量、租赁存储空间、费用、依据等。

2.网络和信息安全设备维护（含路由器、交换机、防火墙、网关、认证设备等）。

（1）本单位购置的网络和信息安全设备维护。描述网络设备配置及运行现状，按安全级别要求和实际需求提出网络维护及安全设置的内容。

（2）网络和信息安全设备租赁。描述所需租赁网络和信息安全设备的数量、费用、依据等。

3.桌面设备维护（含电脑、扫描仪、打印机等）。

描述日常维护时间、要求、方法与依据。

4.音视频设备（监控系统、数字会议系统、教学多媒体平台、呼叫中心、大屏幕拼接墙、非线性编辑系统等）。

描述日常维护时间、要求、方法与依据。

5.其他设备维护。

描述其他所需维护设备的基础信息、维护要求、费用、依据等。

（四）软件运维服务。

应用软件系统维护（业务系统、办公自动化系统、门户网站等）。

1.日常维护要求。

描述所需维护的应用系统名称、建成时间、使用部门、用户规模、维护部门、建设费用、需维护内容和要求等。

2.业务系统运行指标。

业务运行要求需按以下指标详细描述。

（1）运行时间：系统的连续运行时间，最大许可中断时间等。

（2）系统更新频率：平均每季度1次或以下、平均每月1次或以下、超过每月1次。

（3）支持方式：非现场支持为主、现场支持为主、纯现场支持。

（4）运维团队经验：是否为本行业做过类似的项目。

（5）部署方式：集中式或分布式。

（6）业务新颖性：从业务上说明是否是新业务。

（7）用户规模：实际用户数。描述与系统发生数据交互的人或设备数量以及业务量。

（8）系统关联性：描述本项目与已有基础（包括本部门与政府其他部门已建系统）之间的关系。

（9）系统业务：描述系统相关的业务功能框架和业务，描述各分项业务流程和流程。

3.信息资源维护（数据录入、处理、备份、迁移、更新等）。

描述所需维护数据资源的建成时间、内容、数据量及维护情况，提出日常维护时间、要求、方法和依据等，明确维护范围、关键指标。

4.基础软件维护（操作系统、中间件、数据库、安全管理软件等）。

描述操作系统、中间件、数据库等基础软件的日常维护时间、要求、方法和依据等。

（五）应用软件系统升级改造。

1.必要性分析。

说明本次升级改造的原系统现状，包括原系统名称、建设目标、建设内容、建设时间、终验时间、投入运行时间、投资规模及运行情况等；若该系统已进行过升级改造，还应说明以往升级改造的相关情况。

2.需求描述。

描述升级改造部分的系统架构，主要功能设计，各子系统的功能框架、各模块的功能组成，阐述各功能模块实现业务处理和数据处理的方式和内容，测试时长，部署的方式。

- 工作量分析。

根据需求分析、设计开发、测试、部署情况解析完成工作所需时间。

- 安全运维（物理环境、网络平台、主机系统、应用系统、安全设施、信息数据等）。

为保障业务活动的安全运行，所采取的必要的安全防护要求、方法和依据等需进行详细描述。

- 巡检、安全加固的内容和方式方法及时间。

- 安全风险评估、脆弱性检查、渗透性测试的内容和方式方法。

- 重大节日、事件产生的网络应急保障工作。

（七）网络通信维护（通信链路、互联网接入、专网接入等）。

描述所需维护网络线路的网络名称、网络类型、光纤数量、带宽、费用及取费依据等。

（八）安全测评（主要为安全等级测评）

描述测评的性质（安全等级保护测评、安全分级保护测评、安全等级保护差距测评、风险评估等）、系统内容、要求、费用、依据等。

（九）运营费用。

描述购买服务对象、服务规模、详细工作内容与技术支持的方式方法，如需驻场运维应详细描述工作量测算依据。

（十）其他运行维护服务。

描述其他运行维护项目需维护内容（如空调滤网、设备硬盘、内存、电源等相关备品备件购置）、要求、费用、依据等。

四、本单位信息系统运行的保障机制

为保障本单位信息系统正常运行，应成立运维管理团队和运维执行团队。

（一）描述管理团队的组成、职能和工作方式（如是否外包等）。

（二）描述执行团队的运作模式（如是否外包等）。

（三）外包驻场人员必须提出运维标准和工作量分析。